Pendahuluan
Ervan Nursukma Permana, Dafik, Arif Fatahillah
Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: d.dafik@gmail.com
Pemodelan Numerik Penyebaran Semen Tulang Akrilik dengan Teknik Vertebroplasty
(A Numerik Modeling of Spread of Acrylic Bone Cement With Vertebroplasty Technique )

Abstrak
Kesehatan adalah hal yang selalu dijaga oleh masyarakat, perkembangan teknologi di bidang kesehatan selalu berkembang, dimana salah satunya adalah cara untuk menyembuhkan tulang dengan menyuntikkan semen tulang akrilik dalam teknik vertebroplasti. Salah satu faktor mengapa kebutuhan untuk perkembangan tulang yang sehat karena tulang akan menurun kemampuan untuk disebabkan oleh penuaan di mana gerakan manusia akan terhambat dan sangat berbahaya. salah satu faktor yang mempengaruhi proses injeksi semen tulang akrilik adalah sudut injeksi. Dalam penelitian ini dibangun model bentuk kecepatan penyebaran semen tulang bahwa masalah akan diselesaikan dengan metode volume hingga. Proses simulasi model yang akan dilakukan dengan menggunakan Matlab. Model ini akan dibangun berdasarkan tingkat kerusakan jaringan tulang dan sudut injeksi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa sudut injeksi mempengaruhi kecepatan penyebaran semen tulang, dimana semakin besar sudut injeksi kecepatan penyebaran semakin kecil dan hasil dari penelitian ini juga digunakan sebagai bahan ajar.
Kata Kunci: Semen tulang akrilik, Veteboplasty, Sudut Penyuntikan, Metode Volume Hingga

Abstract
Health is a matter which is always guarded by the society, the development of technology in healthcare is always evolving, where one of them is a way to heal bone loss by injecting acrylic bone cement in vertebroplasty technique. One of the factors why the need for the development of healthy bones because the bones would have decreased ability to caused by aging in which human movement will be hampered and it is very harmful. one of the factors that influence the process of acrylic bone cement injection is the injection angle. In this study constructed a model of the form of the deployment speed of bone cement that the problem will be solved by the finite volume method. Model simulation process will be done by using MATLAB. The model will be built based on the degree of damage of bone tissue and the injection angle. Based on the results of research conducted shows that the injection angle affects the speed of the spread of bone cement, wherein the larger the angle of injection of the longer deployment happens.

Keywords: Acrylic bone Cement, Vertebroplasty, injection angle, Finite Volume Method.

Tulang merupakan jaringan yang hidup dan tumbuh. Tulang terdiri sebagian besar dari kolagen, suatu protein yang membentuk rangka tulang yang lunak dan kalsium fosfat merupakan mineral yang membuat keras dan kuat rangka tersebut. Kombinasi dari kolagen dan kalsium membuat tulang lentur dan kuat, yang akan membantu menahan tekanan. Lebih dari 99\% dari kalsium tubuh terdapat pada tulang dan gigi, sisanya 1\% terdapat pada darah. Selama hidup tulang yang tua di resorpsi (buang) dan tulang yang baru dibentuk pada rangka (formasi). Kerusakan tulang merupakan suatu hal yang pasti terjadi baik karena usia maupun keadaan khusus. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang semakin maju dan pola hidup manusia. Sehingga dibutuhkan cara untuk menangani kerusakan tulang yang menjadi penopang tubuh, sehingga bisa menjalani kehidupan secara normal. Vertebroplasti adalah pengobatan untuk nyeri [3]. Secara teoritis, mekanisme dapat menjelaskan pengurangan rasa sakit yang terkait dengan suntikan semen tulang akrilik (PMMA)[4].
Tetapi penggunaan vertebroplasti di Indonesia sangat sedikit, hal ini ditinjau dari kemampuan medis dan juga pengetahuan masyarakat akan adanya suatu sistem pengobatan bagi penderita osteoporosis. Sehingga diperlukannya suatu penyuluhan kepada masyarakat bahwa ada suatu teknik penyembuhan tulang keropos, tidak harus menunggu jatuh sakit kemudian telah divonis oleh tim medis
yang menangani. Hal ini kebanyakan diketahui telah terjadi kerusakan yang tidak dapet dicegah dan perlu penanganan khusus. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana model matematika penyebaran semen tulang akrilik pada tulang belakang menggunakan metode volume hingga dan (2) bagaimana analisis tingkat kemiringan semen tulang akrilik pada tulang belakang menggunakan metode volume hingga. Penelitian ini memberikan manfaat yaitu dapat menambah pengetahuan
peneliti dalam bidang pemodelan matematika, memberikan kontribusi terhadap berkembangnya pengetahuan baru dalam bidang pemodelan matematika menggunakan metode volume hingga, serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya suatu metode untuk membantu mengurangi rasa sakit pada tulang keropos
Pada penelitian ini menggunakan 2 persamaan yaitu persamaan momentum dan persamaan energi [2] dimana; persamaan momentum :
Kρ{partial U_j} over {partial t} + nabla ρ U_i cos(α) U_j = -nabla P + nabla τ_ij
persamaan energi :

{partial ρ U_j} over {partial t} + nabla ρ U_j = 0
dengan nilai K (konstanta)=
K_pi = A_pi exp ({-E_pi} over {Rθ} ) ; i = 1.2.
dan nilai η (viskositas) =
η = η_0 (p) l {abs{{γ} over {γ_0}} }^ {n-1} , η_0 (p)=h_η (p)
Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus. Dengan studi kasus yaitu membandingkan variabel-variabel yang berpengaruh pada kecepatan penyebaran semen tulang akrilik pada ruas tulang belakang dalam pemodelan matematika menggunakan metode volume hingga dengan keadaan yang sebenarnya di
lapangan.
Penelitian dilakukan dalam dua tahap. Tahapan pertama yaitu pengumpulan bahan dari literatur buku maupun internet. Dari literatur buku maupun internet diperoleh data tentang tulang, vertebroplasty dan semen tulang.Tahapan kedua yaitu menentukan model penyebaran semen tulang akrilik pada ruas tulang belakang dengan metode volume hingga. Kemudian analisis sirkulasi fluida pada tulang belakang dilakukan dengan software MATLAB dengan sudut penyuntikan yang berbeda. Penetilitan ini dilakukan di laboratorium pendidikan matematika gedung III FKIP Universitas Jember.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode
metode dokumentasi. Dokumentas melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan yaitu bentuk kerusakan tulang belakang dan kecepatan penyebaran semen tulang akrilik pada tulang belakang serta sifat-sifat fluida diperoleh dari studi literatur berupa buku dan melalui internet.
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan peneliti dalam bidang pemodelan matematika, menjadi sumber bacaan bagi para peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang pemodelan matematika, memberikan kontribusi terhadap berkembangnya pengetahuan baru dala bidang pemodelan matematika menggunakan metode volume hingga di program studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jember. Memberikan kontribusi kepada para petani buah untuk meningkatkan produktivitas buah khususnya dalam optimasi teknologi pascapanen buah.
Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian murni. penelitian murni adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktifitas. Hasil dari penelitian murni adalah pengetahuan umum dan pengertian-pengertian tentang alam serta hukum-hukumnya. pada penelitian ini, peneliti memodelkan aliran udara udara dalam optimasi teknologi pascapanen berdasarkan prosedur pengemasan buah naga sehingga diperoleh hasil atau data-data yang mendekati keadaan sebenarnya.
Di dalam penelitian dibutuhkan suatu prosedur penelitian yang dijadikan suatu dasar langkah-langkah yang dilakukan sampai diperoleh data-data untuk dianalisis sampai menghasilkan suatu kesimpulan. Prosedur penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu rancangan penelitian dan teknik penelitian.
Rancangan penelitian adalah alur kegiatan peneliti dalam memecahkan masalah. Disusun secara matang dan cermat sehingga nantinya akan sangat membantu peneliti maupun orang yang membaca hasil penelitiannya dalam memahami masalah serta cara mengatasinya. Teknik penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan sampai diperoleh data-data untuk dianalisis sampai menghasilkan suatu kesimpulan sesuai dengan langkah-langkah dalam menyelesaikan pemodelan matematika secara numerik. Adapun teknik penelitian tersebut tersaji pada diagram alur penelitian berikut:
Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

Pembahasan
Analisis simulasi sirkulasi fluida dalam kecepatan penyebaran semen tulang akrilik dilakukan dengan membentuk model matematika menggunakan metode volume hingga serta diskritisasi menggunakan Teknik Diskritisasi Quadratic Upwind Interpolation Convective Kinetics (QUICK). Selain itu juga akan disimulasikan menggunakan MATLAB. Model matematika dari Analisis simulasi kecepatan penyebaran semen tulang akrilik pada tulang belakang dibangun oleh persamaan momentum dan persamaan energi.	Menurut Fatahillah persamaan momentum diturunkan melalui persamaan diferensial gerak fuida dengan mempertimbangkan faktor gaya dan tekanan fluida [1]. Jika %rho adalah massa jenis fluida, P adalah tekanan udara, %mu adalah viskositas fluid, %upsilon adalah viskositas molekular kinetik, %tau adalah laju tegangan fluida, u dan v adalah kecepatan rata-rata pada arah X axis and Y axi.s Selain menggunakan persamaan momentum dalam penelitian ini juga menggunakan persamaan energi yang berdasarkan hukum kekekalan energi. Untuk menentukan nilai setiap φ pada Persamaan, maka perlu didiskritisasi dengan mengubah φ pada bidang menjadi φ pada titik dengan menggunakan teknik diskritisasi QUICK.
Efektivitas Metode Volume Hingga dengan Menggunakan Toleransi (Batas error) Dalam Analisis Kecepatan Penyebaran Semen Tulang Akrilik Pada Ruas Tulang Belakang
Pada tahap ini akan dibangun suatu program penyebaran semen tulang pada tulang belakang dengan menggunakan software MATLAB. Berdasarkan model matematika yang telah diselesaikan dengan menggunakan metode volume hingga. Pada program Matlab peneliti menggunakan dua metode yang digunakan yaitu metode perhitungan biasa dan metode Gauss Seidel.
Dengan kecepatan sudut penyuntikan yang berbeda dan kecepatan awal yang sama ketika dioperasikan menggunakan software MATLAB maka terbentuk grafik dimana pada grafik tersebut dapat dilihat ketika kecepatan awal penyuntikan sama yaitu 1.3 cm/s dengan sudut penyuntikan 0o, 10o dan 20o
Metode Biasa
Sudut Penyuntikkan	Kecepatan Awal	Kecepatan Akhir
0o	0.10552 cm/s	0.016956 cm/s
10o	0.10555 cm/s	0.014358 cm/s
20o	0.10563 cm/s	0.012964 cm/s

Metode Gauss Seidel
Sudut Penyuntikkan	Kecepatan Awal	Kecepatan Akhir
0o	0.12467 cm/s	0.053063 cm/s
10o	0.12199 cm/s	0.040712 cm/s
20o	0.12001 cm/s	0.026344 cm/s

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa sudut penyuntikkan mempunyai pengaruh pada kecepatan penyebaran semen tulang dimana semakin besar sudut penyuntikkannya maka semakin kecil kecepatan penyebarannya atau semakin lambat semen tulang menyebar pada ruas tulang belakang.
Hasil SIMULASI DENGAN SOFTWARE MATLAB
Gambar 2. Simulasi Matlab
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu model matematika sirkulasi fluid dalam kecepatan penyebaran semen tulang pada tulang belakang dinyatakan berupa persamaan momentum dan persamaan energi, kecepatan penyebaran semen tulang akrilik pada ruas tulang belakang, diselesaikan secara numerik dengan metode volume hingga dengan teknik diskritisasi QUICK.
Selain itu, hasil simulasi dengan menggunakan software MATLAB menunjukan bahwa hubungan antara kecepatan awal dengan sudut penyuntikan dengan kecepatan penyebaran semen tulang akrilik yaitu semakin besar sudut penyuntikan maka semakin kecil kecepatan penyebaranya.
Perbedaan sudut penyuntikan mempegaruhi kecepatan penyebaran dimana sudut dan arah yang paling efekif adah sudut 0 derajat dan arah keatas.
Penggunaan metode volume hingga sangat efektif dalam menyelesaikan model kecepatan penyebaran semen tulang akrilik pada tulang belakang karena sudut penyutikkan hasil dari metode iterasi Gauss Seidel yang telah didapatkan kurang dari nilai toleransi yang ditentukan yaitu 0.0001. Sehingga nilai tersebut mendekati nilai yang sebenarnya.
Saran
Berdasarkan hasil penelitian, maka demi bermanfaatnya penelitian ini penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu asumsi-asumsi yang digunakan pada penelitian ini dapat dihilangkan dengan melakukan penelitian lebih lanjut untuk melakukan penelitian yang baru.

Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing tugas akhir yang telah membimbing selama penelitian.

Daftar Pustaka
1. Fatahillah, Dafik, Ervin Eka Riastutik, Susanto.2014.The Analysis of Air Circulation on Coffee Plantation Based on the Level of Plants Roughness and Diamond Ladder Graph Cropping Pattern Using Finite Volume Method. Jember: Universitas Jember
2. Landgraf Ralf, Ihlemann Jrn, Kolmeder Sebastian, Lion Alexander, Helena Lebsack, Cornelia Kober. 2013. Modelling and simulation of acrylic bone cement injection and curing within the framework of vertebroplasty.
3. Steven R. Gravin,Hansen A. Yuan and Mark, A. reiley. 2011. kyphoplasty and vertevroplasty for the Treatment of Painful Osteoporotic Compresion Fracture.California.1515p.
4. Winking, Michael. Peter, Jens. Oertel, M. Schnettler, R. and Boker, D.K.PMMA Vertebroplasty in patient with malignant vertebral destruction of the thoracic and lumbar spine. German. Doc8.