## Slide 1: PERAN ELEKTRONIKA DAYA DALAM PENINGKATAN EFISIENSI ENERGI LISTRIK DAN IMPLEMENTASI ENERGI TERBARUKAN
UNIVERSITAS JEMBER
12 Oktober 2016
Oleh :
Prof. Dr. Ir. Bambang Sujanarko, M.M.
Profesor Teknik Elektro
Pidato Ilmiah Pengukuhan Profesor

## Slide 2
Negara | Pendu-duk (juta) | Total Energi Listrik (TWh) | Konsumsi Energi Listrik (Wh/orang/tahun) | Sumber Energi Listrik dari Fosil | Sumber Energi Listrik dari Nuklir | Sumber Energi Listrik dari Energi Terbarukan
DUNIA | 7,040 | 20,900 | 2,969 | 68% | 11% | 21%
Cina | 1,356 | 4,830 | 3,562 | 78% | 2% | 20%
India | 1,237 | 940 | 760 | 81% | 3% | 16%
Amerika Serikat | 314 | 4,070 | 12,962 | 66% | 19% | 13%
Indonesia | 247 | 181 | 733 | 89% | 0 | 11%
Thailand | 67.7 | 169 | 2,496 | 95% | 0 | 5%
Korea Selatan | 50 | 517 | 10,340 | 70% | 28% | 2%
Malaysia | 29.2 | 126 | 4,315 | 84% | 0 | 16%
Australia | 23.1 | 236 | 10,216 | 89% | 0 | 9%
Arab Saudi | 9.2 | 93.7 | 10,185 | 100% | 0 | 0
PETA KONSUMSI ENERGI

## Slide 4
MASA HABIS ENERGI FOSIL

## Slide 5
PERAN ELEKTRONIKA DAYA DALAM PENINGKATAN EFISIENSI LISTRIK DAN IMPLEMENTASI ENERGI TERBARUKAN

## Slide 6
INVERTER
CYCLOCONVERTER
CHOPPER
PENYEARAH
KONTROLER AC
KONVERSI DALAM ELEKTRONIKA DAYA

## Slide 7
KARAKTERISTIK UMUM, PEMANFAAT
DAN PENGEMBANGAN KOMPONEN ELEKTRONIKA DAYA

## Slide 8
HUBUNGAN ELEKTRONIKA DAYA DENGAN BIDANG LAIN

## Slide 9
EFISIENSI CATU DAYA LINIER
Kehilangan daya terbesar ada pada Transistor, besarnya sama dengan besar arus dikali beda tegangan input dan output
Kehilangan daya terjadi juga pada transformator
Efisiensi hanya mencapai 30-60 %
Transformator besar
Penyearah
Transistor

## Slide 10
EFISIENSI CATU DAYA SWITCHING
Saklar elektronik, idealnya saat saklar ON tegangan 0 V, dan pada saat saklar OFF arus 0 A.
Efisiensi sesungguhnya dapat mencapai > 95%
Transformator kecil
Penyearah dan filter
Penyearah dan filter

## Slide 11
VARIABLE SPEED DRIVE (VSD)
Tidak Efisien
Konsumsi daya berkurang 40%

## Slide 12
SVC
TCPAR
TCSC
STATCOM
JENIS FACTS YANG BANYAK DIGUNAKAN
3-7%
<30%

## Slide 13
TRANSMISI LISTRIK HVDC
Efisiensi naik bisa mencapai 30%, dibanding transmisi AC

## Slide 14
POTENSI ELEKTRONIKA DAYA DALAM PENINGKATAN EFISIENSI
3-5%
4-7%
2-5%
8-10%
8-15%
25 - 40%
TOTAL

## Slide 15
INTEGRASI SISTEM ENERGI TERBARUKAN
PLT ANGIN
PLTS/PV
PLTN
PL THERMAL
(DGS)

## Slide 16
PLT ANGIN DOUBLY-FED INDUCTION-GENERATOR WITH PARTIAL-SCALE POWER CONVERTERl
tegangan, fase dan frekuensi stabil
Daya angin berfluktuasi
elektronika daya

## Slide 17
PLT ANGIN ASYNCHRONOUS/SYNCHRONOUS GENERATOR WITH FULL-SCALE POWER CONVERTER
tegangan, fase dan frekuensi stabil
Daya angin berfluktuasi
Diubah ke DC
Diubah ke AC
elektronika daya

## Slide 18
TOPOLOGI IMPLEMENTASI ELEKTRONIKA DAYA PADA PLTS

## Slide 19
RESEARCH GROUP
RENEWABLE ENERGY

## Slide 20
BEBERAPA HASIL PENELITIAN

## Slide 21
BEBERAPA HASIL PENELITIAN

## Slide 22
BEBERAPA HASIL PENELITIAN

## Slide 23
BEBERAPA HASIL PENELITIAN

## Slide 24
TERIMA KASIH